## Specifikacija opreme
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
1.1 | KAMERA | CMOS ili CCD slikovni senzor s progresivnom tehnologijom skeniranja
1.2 | KAMERA | dan/noć funkcionalnosti
1.3 | KAMERA | ugrađen infracrveni (IR) osvjetljivač dometa 30m ili većeg s pametnom funkcijom prilagođavanja intenziteta osvjetljivača trenutnoj osvijetljenosti scene
1.4 | KAMERA | rezolucija kamere: minimalno 2560 × 1440, 4 MP
1.5 | KAMERA | minimalna iluminacija: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0), 0 lux uz uključen IR osvjetljivač
1.6 | KAMERA | podržane kompresijske metode: H.265, H.264 i MJPEG,
1.7 | KAMERA | podrška za široki dinamički spektar (WDR)
1.8 | KAMERA | Detkcija pokreta - okidač za snimanje
1.10 | KAMERA | Zaštita od vandalizma
1.11 | KAMERA | Alarmi: detekecija pokreta, video tempering, greška na pohrani, spemnik za pohranu pun
1.12 | KAMERA | podrška za lokalnu pohranu, microSSD, uključen minimalno 256 GB
1.13 | KAMERA | podrška minimalno za slijedeće protokole: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
1.14 | KAMERA | sučelje za integraciju (API/SDK)
1.16 | KAMERA | smještaj kamere u kućište za vanjske uvjete rada, stupanj zaštite IP67
1.17 | KAMERA | radna temperatura kamere: minimalno -20°C do 50°C
1.18 | KAMERA | Zaštita lozinkom, podrška za HTTP autentikaciju (basic i digest), podrška za TLS 1.1/1.2/1.3, podrška za WSSE Open Network VIdeo Interface
1.19 | KAMERA | Up to 6 channels
1.20 | KAMERA | 3 user levels: administrator, operator, and user
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
2.1 | Internet povezivost 4G/3G/2G (Modem) | Minimalno Cat 4, uplink: 50 Mbps, downlink: 150 Mbps
2.2 | Internet povezivost 4G/3G/2G (Modem) | Micro SIM
2.3 | Internet povezivost 4G/3G/2G (Modem) | LTE-TDD,LTE-FDD,WCDMA,GSM
2.4 | Internet povezivost 4G/3G/2G (Modem) | Podržane sve frekvencije hrvatskih operatera
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
3.1 | RUTER | mobilni komunikacijski uređaj (4G/3G/2G)
3.2 | RUTER | Podržani standardi: LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM
3.3 | RUTER | radna temperatura kamere: -20°C do 50°C
3.4 | RUTER | Vanjska antena
3.5 | RUTER | VPN Povezivanje, minimalno podrška za OpenVPN, Ipsec, GRE, PPTP, L2TP, WireGuard, ZeroTier, Stunnel
3.6 | RUTER | Podrška za protokole: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL), VXLAN
3.7 | RUTER | Mogućnost dodjeljivanja IP adresa statički i dinamički. DHCP server, DHCP relay, DHCP server konfiguracija, pregled statusa, pregled najma i MAC adresa status
3.8 | RUTER | Podrška za DDNS
3.9 | RUTER | Minimalno dva LAN ethernet sučelja 2 x RJ45, 10/100 Mbps
3.10 | RUTER | Podrška za WiF, minimalni zahtjevi : 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA)
3.11 | RUTER | Podrška za minimalno 30 istovremenih korisnika
3.12 | RUTER | Podrška za sljedeće WiFi standarde: (802.11s), (802.11r), (802.11v), (802.11k)
3.13 | RUTER | Vatrozid - konfiguracija putem web GUI-ja i CLI-ja, podrška za DMZ, NAT, NAT-T, NAT64
3.14 | RUTER | Podrška za DDOS zaštitu (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks)
3.15 | RUTER | Podrška za VLAN
3.16 | RUTER | Autentikacija putem ključeva, digitalnih certifikata, X.509 certificates, TACACS+, RADUIS servera. Blokiranje IP adresa i neispravnih pokušaja prijave bazirano na vremenu i broju pokušaja.
3.17 | RUTER | Podrška za TR-069
3.18 | RUTER | Podrška za MQTT protokol
3.19 | RUTER | Ugrađeni vanjski SIM slot (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V
3.20 | RUTER | Podrška za minimalno jedan digitalni ulaz i jedan digitalni izlaz
3.21 | RUTER | Mogućnost napajanja putem PoE
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
4.1 | ORMAR | Ormar za smještaj neprekidnog napajanja i aktivne mrežne opreme
4.2 | ORMAR | Nosač za stup
4.3 | ORMAR | otpornost na vjetar do brzina 40m/s
4.4 | ORMAR | radna temperatura: -30°C do 70°C
4.5 | ORMAR | Prilagođen za vanjske uvjete rada
4.6 | ORMAR | Zaštita IP 68
4.7 | ORMAR | Interno kabliranje
4.8 | ORMAR | Utičnice za potrebnu opremu
4.9 | ORMAR | Pasivno hlađenje
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
5.1 | SNIMAČ | H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formati
5.2 | SNIMAČ | Minimalna podrška do 16 kamera
5.3 | SNIMAČ | Podrška za 2-ch@12 MP ili 4-ch@8 MP ili 8-ch@4 MP ili 16-ch@1080p dekodiranje
5.4 | SNIMAČ | Minimalna propusnost 160 Mbps
5.5 | SNIMAČ | komunikacijsko sučelje: RJ45 10/100/1000 Mb
5.6 | SNMAČ | Minimalno 4TB HDD za pohranu podataka
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
6.1 | SOLARNO NAPAJANJE | Prihvat za nosač
6.2 | SOLARNO NAPAJANJE | Minimalna snaga 40W
6.3 | SOLARNO NAPAJANJE | radna temperatura: -20°C do 50°C
6.4 | SOLARNO NAPAJANJE | otpornost na vjetar do brzina 40m/s
6.5 | SOLARNO NAPAJANJE | Podešavanje kuta: pan: 0° to 350°, tilt: -40° to 0°
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
7.1 | BATERIJA | Montaža unutar kutije
7.2 | BATERIJA | Minimalni kapacitet 8 Ah, 12 V
7.3 | BATERIJA | radna temperatura: -20°C do 50°C
7.4 | BATERIJA | Podrška za rad minimalno 3 dana bez vanjskih izvora
Stavka | Operma | OPIS | PODRŽANO DA/NE
8.1 | NAPAJANJE | PoE injektor ili PoE na ruteru
8.2 | NAPAJANJE | Podrška minimalno za IEEE 802.3at (PoE+), Mode B
8.3 | NAPAJANJE | Podrška za minimalno za 10/100 Mbps
8.4 | NAPAJANJE | IP 67
Stavka | Usluge | OPIS | PODRŽANO DA/NE
9.1 | USUGE (TEST i DOK.) | Izrada izvedbene dokumentacije
9.2 | USUGE (TEST i DOK.) | Izrada prijedloga prilagođenih testova ugrađene opreme. Tesiranje se vrši s kraja na kraj (E2E) s fokusom na korisničke usluge
9.3 | USUGE (TEST i DOK.) | Korekcija konfiguracije sustava sukladno rezultatima testiranja
9.4 | USUGE (TEST i DOK.) | Testiranje kamera
9.5 | USUGE (TEST i DOK.) | Testiranje baterija i napajanja
9.6 | USUGE (TEST i DOK.) | Testiranje snimača
9.7 | USUGE (TEST i DOK.) | Testiranje rutera
9.8 | USUGE (TEST i DOK.) | Tesitranje vatrozida
9.9 | USUGE (TEST i DOK.) | Izrada dokumentacije instalacija i konfiguracija. Spremanje konfiguracija
9.10 | USUGE (TEST i DOK.) | Obuka korisnika